[bookmark: _jxrcb2lhf75m]Батарея SEPLOS MASON 280L (3.0Y) 314Ah 
SEPLOS Mason 280L 16.07 кВт·год — це модульна LiFePO4 батарея для домашніх та комерційних систем енергонезалежності. Оснащена Smart BMS з CAN/RS485, активним балансуванням 2А та ресурсом до 8000 циклів (до 70% SOH). Підтримує паралельне підключення до 16 модулів для масштабування системи.
[bookmark: _xxp6bh4yoilz]Переваги продукту
[bookmark: _uw0y67nxu09]Велика ємність в одному модулі
· 16.076 кВт·год
· 314Ah
· 51.2V
[bookmark: _h4in3x5we7dj]Ресурс 8000 циклів
· До 8000 циклів при 70% SOH
· Надійні комірки EVE mb31 314ah
[bookmark: _ivu0lhuto1hi]Активне балансування 2А 
· Працює 24/7
· 2А балансуючий струм
· Перерозподіл енергії між комірками, а не «спалювання»
Менше деградації, довший реальний ресурс, стабільніша робота в паралельних системах.
[bookmark: _3kx2n0gq340c]Гнучка BMS
Smart BMS дозволяє:
· Налаштовувати параметри захистів
· Моніторити через CAN
· Працювати з інверторами через CAN & RS485
· Зберігати до 500 історичних помилок
Це плюс для сервісу та інсталяторів.
[bookmark: _g0dqe9j7uy7p]Масштабування до 16 батарей
Можна зібрати систему до ~257 кВт·год (16 × 16.07 кВт·год).
[bookmark: _8qnrajze5b1j]Вбудований підігрів
· Активується при 0°C (при підключенні зарядки)
· Дозволяє безпечну зарядку в холоді
[bookmark: _f66itysxslpe]Повний пакет захистів
· Захист від КЗ (не вимикається)
· Over/under voltage
· Over/under current
· Температурні захисти (cell, ambient, MOSFET)
· Захист від перевантаження до -300A (короткочасно)
[bookmark: _flskgi2327dk]Важливі моменти 
[bookmark: _xddu6bcosqlq]Вага
· 118 кг (121 кг з упаковкою)
[bookmark: _v6nzglp4ccm2]Вологозахист IP20
Тільки для внутрішнього встановлення.
Не підходить для вулиці без додаткової шафи.
[bookmark: _1sv5vx3x56lg]Робоча температура зарядки
· Заряд: 0…40°C
· Розряд: -20…40°C
При сильному морозі без підігріву заряджати не можна.
[bookmark: _u5l0bxgjat31]Не можна міксувати з іншими брендами
При паралельному підключенні:
Заборонено змішувати різні моделі або бренди.
Для розширення клієнт має купувати ті самі батареї.
